本庁舎定期清掃業務仕様書

１．清掃作業面積

- 床面特別清掃

洗浄ワックスA=1519.4m2×年2回

- ガラス清掃

A=1575.9m2×年2回

- トイレ清掃

A=311.7m2×年2回

- 絨毯清掃

A=1728.1m2×年2回

２．清掃作業実施方法

- 床面特別清掃

洗浄ワックス

事務所、ロビー、廊下、階段等のすみずみのゴミ、ほこりを自在ホウキ等で除去し、床面の材質に最も適した洗剤を浸透させ、ポリッシャーで汚れを落とし、吸水機で汚水を完全に吸い取り、モップにて水拭きし、送風機で床面を完全に乾燥させた後に、高耐久樹脂ワックスを塗布して仕上げる。

- ガラス清掃

ガラスの両面に付着した排気ガス、塩分、手の脂等汚れに応じて薬液類（スチールに有害となるもの、あるいはサッシに塗布したペンキが溶解されるおそれのあるものを除く）をもって拭く、更に乾布で拭き上げ、曇りやムラの残らないように清掃を行う。また、ガラス清掃において高所作業となる箇所もあるので、それに応じた作業方法をとる。この場合、安全には充分注意する。

- トイレ清掃

便器・床面を洗浄液で洗浄し、壁・鏡・洗面台を水拭きにてきれいに仕上げる。

４）絨毯清掃

アップライト式バキュームクリーナー等を用いて念入りに吸塵し、シミ取り作業を行い噴霧器にて専用の洗剤を塗布し、エクストラクター方式等で洗浄作業を行う。

５）作業に関する共通事項

作業実施にあたっては、委託者の業務に支障のないよう充分注意し、作業上での衛生及び特に火気取締を厳重に行うこと。部屋によっては精密な機械を据え付けてあるところは、衝撃、じんあい、火気及び湿気などは特に故障の原因となるので、作業にあたっては次の項目を充分注意し、実施すること。

- じんあいを飛散させないこと。

- 清掃用具類を機械にあてないこと。

３．引火性ガソリン、ベンジンなどの薬品は絶対に使用しないこと。

４．水の使用にあたっては充分に注意し、機械、その他に飛沫させないこと。

５．その他細部については係員の指示を受けること。

３．作業日

各清掃項目を8月から11月に1回、12月から3月に1回の計2回を役場閉庁日に清掃作業を実施する。

４．使用材料及びその他

- 清掃作業に使用する材料はすべて品質良好なもので、あらかじめ検査を受けた品質及びこれと同等以上のものを使用すること。

- 本清掃に使用する器具及び消耗品は請負業者が負担する。

- 清掃作業中に発生した事故は、請負業者が責任を負うものとする。

- 作業に必要な電力、水道、ガス及び作業控室等は、無償にて使用できるものとする。

- その他、定めのない事項については町と協議の上決定すること。