## 設計書表紙
| 令和7年度 |  |  |  | 第 | 建-41 | 号 | 工 事 設 計 書 （ 紀 北 町 ）
| 工事名 |  |  |  | 汐ノ津呂排水機場建屋建築工事 | [5 empty] | 主 管 課 |  | 危機管理課
[11 empty] | 設計・積算 |  |  |  | 月 | 日
| 施行地名 |  |  |  | 北牟婁郡紀北町相賀地内
[11 empty] | 設計 積算 |  |  | 審査
| 設計金額 |  |  |  | 一金 |  |  |  | 円也
| 工期 |  |  |  | 210日間 |  |  | 延長 |  | 幅員 |  | 面積
工 事 の 大 要
１ 北面改修工事 1.0式 |  |  | 排水機場建屋新築工事 一式
２ 南面改修工事 1.0式 |  |  | 鉄筋コンクリート造 平屋 136.59m2
３ 東面改修工事 1.0式
４ 西面改修工事 1.0式
特記仕様書
|  | １． |  | 本工事は、大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び三重県建設工事共通仕様書
（各最新版）に基づいて施工すること。
|  | ２． |  | 設計図書に明記ない軽微な事項で、納まり上、当然必要なものは監督員と協議して、請負金額の範囲で施工の事。
但し、軽微な事項であるか否かについては監督員との協議により決定する。
|  | ３． |  | 請負者は本工事に関する物件及び安全管理上必要とされる事項に対しては妥当な損害保険（火災保険を含む）を掛けること。
|  | ４． |  | 工事の施工及び完成に必要な諸届、諸手続（建築申請を除く）は協議の上 請負者の責任において完成引渡しに支障のないよう行う。
|  | ５． |  | 各工事、工種に必要な施工計画書及び施工図は、工事施工前に監督員の承認を得ること。
|  | ６． |  | 工事に使用する材料、機器等は、(性能、色柄、寸法)使用前に監督員の承認を得ること。
|  | ７． |  | 各工種、工程で必要と思われる段階には、監督員の立会検査を受け、承認を得てから次の工程に進むこと。
|  | ８． |  | 工事着手前に状況写真を各２箇所程度撮影すること。
|  | ９． |  | 工事写真 各工程の状況写真、配筋完成時、隠蔽部分の箇所、その他監督員の指示する箇所。
|  | 10． |  | 完成写真 内部、各箇所 外部４方向、その他監督員の指示する箇所 各 ２部
|  | 11. |  | （建築）土日完全週休2日制工事（発注者指定型（月単位））に係る試行要領（令和7年7月）を適用する。
（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

## 本工事
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
本工事費
| (一) | 建築工事 |  |  | 式 | 1
| (二) | 電気設備工事 |  |  | 式 | 1
| (三) | 機械設備工事 |  |  | 式 | 1
直接工事費計
|  | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
純工事費
|  | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格
|  | 消費税 |  |  | ％ | 10
設計額

## (一)建築
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (一) | 建築工事
2
3 | 1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
4 | 2 | 土・地業工事 |  | 1 | 式
5 | 3 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
6 | 4 | コンクリート型枠工事 |  | 1 | 式
7 | 5 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 6 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | 7 | 金属工事 |  | 1 | 式
10 | 8 | 左官工事 |  | 1 | 式
11 | 9 | 建具工事 |  | 1 | 式
12 | 10 | 吹付・塗装工事 |  | 1 | 式
13 | 11 | 雑工事 |  | 1 | 式
14 | 12 | 外構工事 |  | 1 | 式
15
16 |  | (一)の計

## 内訳書（建築）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | 1 | 直接仮設工事
2
3 |  | 外部足場 | 高さ12ｍ未満、建地幅900㎜ 期間3ヵ月 | 420 | ㎡
4 |  | 内部足場 | 階高4.0ｍ以上5.7ｍ未満 存置2ヵ月 | 78.5 | ㎡
5 |  | 内部足場 | 階高7.7ｍ以上7.4ｍ未満 存置2ヵ月 | 58.6 | ㎡
6 |  | やり方 | RC、SRC造 事務所 | 137 | ㎡
7 |  | 墨出し | S造 工場、倉庫 | 137 | ㎡
8 |  | 原寸型板 | 事務所ビル（RC・SRC造） | 137 | ㎡
9 |  | 養生 | 躯体 事務所ビル等（RC・SRC） | 137 | ㎡
10 |  | 清掃片付け | 事務所ビル等（RC・SRC） | 137 | ㎡
11 |  | 垂直養生 | 外部グリーンネット張り | 420 | ㎡
12
13
14
15
16 |  | 1の計
1 | 2 | 土・地業工事
2
3 |  | （排水機場）
4 |  | 根切り |  | 318 | ｍ3
5 |  | 埋戻し |  | 191 | ｍ3
6 |  | 残土処分 |  | 92.4 | ｍ3
7 |  | 砕石 | 基礎下 | 0.9 | ｍ3
8 |  | 砕石 | 土間下 | 4.1 | ｍ3
9 |  | 盛土 | 盛土流用 | 34 | ｍ3
10 |  | （設備架台）
11 |  | 根切り |  | 34.1 | ｍ3
12 |  | 埋戻し |  | 10.6 | ｍ3
13 |  | 残土処分 |  | 23.5 | ｍ3
14 |  | 床付け |  | 26.6 | ㎡
15 |  | 浅層地盤改良 | セメント系固化材60㎏/ｍ3 | 0.7 | ｔ
16 |  | 砕石 | 基礎下 | 0.2 | ｍ3
1 |  | （柱状改良）
2 |  | 打設費 | φ600 7.50ｍ×26本 | 195 | ｍ
3 |  | 打設費 | φ1000 4.90ｍ×44本 | 216 | ｍ
推定300㎏/ｍ3配合
4 |  | 材料費 | 高有機質土用 US-20 | 47 | ｔ
5 |  | 機械搬送費 | 重機1セット | 1 | 式
6 |  | 機械組立費 | 重機1セット | 1 | 式
7 |  | 事前試験費 | 対象土採取 配合試験 | 1 | ヶ所
8 |  | 事前試験費 | 六価クロム溶質試験 | 1 | 式
9 |  | 事後試験費 | 頭部コア | 1 | ヶ所
10 |  | 事後試験費 | 全長コア | 1 | ヶ所
11 |  | 整地用ＢＨ |  | 5 | 日
12 |  | ＢＨ回送費 |  | 1 | 台
13 |  | 杭頭処理費 | 合計70本 空堀2.0ｍ以上 48本 | 22 | 本
14
15
16 |  | 2の計
1 | 3 | 鉄筋工事
2 |  | （排水機場）
3 |  | 鉄筋 | SD295A D10 | 2.19 | ｔ
4 |  | 鉄筋 | SD295A D13 | 15.68 | ｔ
5 |  | 鉄筋 | SD295A D16 | 2.03 | ｔ
6 |  | 鉄筋 | SD345 D19 | 2.3 | ｔ
7 |  | 鉄筋 | SD345 D22 | 8.38 | ｔ
8 |  | 鉄筋 | SD345 D25 | 3.26 | ｔ
9 |  | 鉄筋加工手間 |  | 32.53 | ｔ
10 |  | 運搬費 |  | 32.53 | ｔ
11 |  | 圧接 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細書Ａ－１
AOQL 4％ 第6基準
12 |  | 超音波探傷試験 | 第三者検査 | 120 | ヶ所
13 |  | スクラップ控除 |  | -0.91 | ｔ
14 |  | （設備架台）
15 |  | 鉄筋 | SD295A D13 | 0.09 | ｔ
16 |  | 鉄筋 | SD295A D16 | 1.35 | ｔ
1 |  | 鉄筋加工手間 |  | 1.31 | ｔ
2 |  | 運搬費 |  | 1.31 | ｔ
3 |  | スクラップ控除 |  | -0.04 | ｔ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 3の計
1 | 4 | コンクリート型枠工事
2 |  | （排水機場）
3 |  | 捨てコン | FC18 S-18 | 4.6 | ｍ3
4 |  | 基礎コン | FC24+3 S-15 | 70.8 | ｍ3
5 |  | 躯体コン | FC24+3 S-18 | 176 | ｍ3
6 |  | 打設手間 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細書Ａ－２
7 |  | ポンプ車損料 |  | 6 | 回
8 |  | 普通型枠 | 基礎部 | 215 | ㎡
9 |  | 普通型枠 | 地上部 | 114 | ㎡
10 |  | 打放し型枠 |  | 801 | ㎡
11 |  | 型枠運搬費 |  | 1132 | ㎡
12 |  | シンダーコンクリート | FC18 S-18 | 19 | ｍ3
13 |  | 打設手間 |  | 19 | ｍ3
14 |  | ポンプ車損料 |  | 1 | 回
15 |  | 普通型枠 |  | 2.1 | ㎡
16 |  | 型枠運搬費 |  | 2.1 | ㎡
1 |  | 目地棒 |  | 77.8 | ｍ
2 |  | 耐震スリット | 垂直 防水 | 8.7 | ｍ
床
3 |  | 耐震スリット | 水平 防水 | 6 | ｍ
4 |  | （設備架台）
5 |  | 捨てコン | FC18 S-18 | 1.4 | ｍ3
6 |  | 基礎コン | FC21+3 S-15 | 9.9 | ｍ3
7 |  | 打設手間 |  | 9.9 | ｍ3
8 |  | ポンプ車損料 |  | 1 | 回
9 |  | 普通型枠 | 基礎部 | 9.8 | ㎡
10 |  | 型枠運搬費 |  | 9.8 | ㎡
11
12
13
14
15
16 |  | 4の計
1 | 5 | 鉄骨工事
2 |  | （設備架台）
鋼材
3 |  | H-150x150x7x10 | SS400 | 0.21 | ｔ
鋼材
4 |  | H-200x100x5.5x8 | SS400 | 0.2 | ｔ
鋼材
5 |  | H-250x125x6x9 | SS400 | 0.97 | ｔ
形鋼
6 |  | C-150x75x9x12.5 | SS400 | 0.1 | ｔ
形鋼
7 |  | C-200x90x8x13.5 | SS400 | 0.11 | ｔ
形鋼
8 |  | L-65x65x6 | SS400 | 0.32 | ｔ
鋼板
9 |  | PL-6 | SS400 | 0.08 | ｔ
鋼板
10 |  | PL-9 | SS400 | 0.12 | ｔ
鋼板
11 |  | PL-12 | SS400 | 0.02 | ｔ
鋼板
12 |  | PL-22 | SN490C | 0.07 | ｔ
縞鋼板
13 |  | PL-4.5 |  | 0.67 | ｔ
ブレース
14 |  | M20 |  | 45.6 | ｍ
15 |  | 鉄骨スクラップ控除 |  | -0.08 | ｔ
16 |  | 工場加工組立 | 溶接材料及び溶接手間共 | 2.76 | ｔ
1 |  | 溶融亜鉛めっき | HDZ77 | 2.76 | ｔ
2 |  | 鉄骨運搬 | 50km | 2.76 | ｔ
3 |  | 現場建方 | 揚重機別途 | 2.76 | ｔ
高力ボルト
4 |  | M16 | F10T L=40 | 189 | 本
高力ボルト
5 |  | M16 | F10T L=45 | 8 | 本
高力ボルト
6 |  | M16 | F10T L=50 | 17 | 本
高力ボルト
7 |  | M20 | F10T L=50 | 25 | 本
高力ボルト
8 |  | M20 | F10T L=55 | 50 | 本
9 |  | 高力ボルト締付 |  | 278 | 本
10 |  | 現場溶接 | すみ肉溶接6ｍｍ換算 | 4.8 | ｍ
|  | アンカーボルト | 材工共
11 |  | M16 | L=480 | 24 | 本
AOQL 4％ 第6基準
12 |  | 超音波探傷試験 | 第三者検査 | 30 | ヶ所
13 |  | 柱底均しモルタル |  | 1 | 式
溶融亜鉛めっき
14 |  | 鉄骨階段 | 手すり共 | 1 | ヶ所
溶融亜鉛めっき
15 |  | 手すり | H=1,100 | 12.3 | ｍ
16 |  | 建て方用トラッククレーン | 4.9ｔ | 1 | 式
1 |  | （内部）
溶融亜鉛めっき
2 |  | 鉄骨階段 |  | 1 | ヶ所
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 5の計
1 | 6 | 防水工事
2
3 |  | アスファルト防水 | 平面 D-1 | 118 | ㎡
4 |  | アスファルト防水 | 立上り D-1 | 60.5 | ㎡
5 |  | ウレタン塗膜防水 | 平面 X-2 | 24.5 | ㎡
目地
6 |  | シーリング | ポリサルファイド | 77.8 | ｍ
建具廻り
7 |  | シーリング | 変性シリコン | 29 | ｍ
8 |  | 防水押えアングル |  | 145 | ｍ
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 6の計
1 | 7 | 金属工事
2 |  | （外部）
3 |  | 竪樋 | カラーVP100 | 30 | ｍ
4 |  | コーナードレン | φ100 横引き | 4 | ヶ所
屋根
5 |  | エキスパンションジョイント | ステンレス クリアランス200 | 10.5 | ｍ
外壁
6 |  | エキスパンションジョイント | ステンレス クリアランス200 | 15 | ｍ
7 |  | ステンレスタラップ |  | 1 | ヶ所
8 |  | ステンレス手すり | H=1,150 | 5.2 | ｍ
9 |  | ステンレス手すり | H=1,150 取外し式 W=900 | 7 | ヶ所
10 |  | ステンレス階段手すり | H=800 | 2.6 | ｍ
11
12
13
14
15
16
1 |  | （内部）
内壁
2 |  | エキスパンションジョイント | ステンレス クリアランス200 | 10.9 | ｍ
床
3 |  | エキスパンションジョイント | ステンレス クリアランス200 | 5.8 | ｍ
天井
4 |  | エキスパンションジョイント | ステンレス クリアランス200 | 10.1 | ｍ
5 |  | ビーシージョイント |  | 7.6 | ｍ
6 |  | 電気配線ピット蓋 | W=300 | 8.3 | ｍ
7 |  | 電気配線ピット蓋 | W=400 | 28.2 | ｍ
8 |  | 場内排水ポンプピット蓋 | 860×860 | 1 | ヶ所
9 |  | ステンレス手すり | H=1,100 | 11.5 | ｍ
10 |  | ステンレス階段手すり | H=800 | 2.6 | ｍ
11 |  | 消火器ボックス | 10型1本用 | 3 | ヶ所
12
13
14
15
16 |  | 7の計
1 | 8 | 左官工事
2
3 |  | コンクリート打放補修 | 壁 | 693 | ㎡
4 |  | コンクリート打放補修 | スラブ | 109 | ㎡
床
5 |  | コンクリート金こて | 防水下地 | 118 | ㎡
床
6 |  | コンクリート金こて |  | 121 | ㎡
床
7 |  | モルタル金こて |  | 42.3 | ㎡
8 |  | 建具廻りモルタル |  | 16.8 | ｍ
9 |  | モルタル巾木 | H=200 | 14.2 | ｍ
10
11
12
13
14
15
16 |  | 8の計
1 | 9 | 建具工事
2
3 |  | スチール製重量シャッター | 2,840×2,520 | 1 | ヶ所
4 |  | 取付運搬費 |  | 1 | 式
5
6 |  | アルミ製片開きドア | 800×2,000 | 1 | ヶ所
7 |  | アルミ製窓 | 1,650×1,500 | 1 | ヶ所
8 |  | アルミ製ガラリ | 450×2,000 | 1 | ヶ所
9 |  | 取付運搬費 |  | 1 | 式
10
11 |  | アルミ製トップライト | 3,350×3,350 | 1 | ヶ所
12 |  | 取付運搬費 |  | 1 | 式
13
14 |  | 網入り型ガラス | ｔ=6.8 | 3 | ㎡
15 |  | シーリング | ガラス | 23.4 | ｍ
16 |  | 9の計
1 | 10 | 吹付・塗装工事
2
外壁
3 |  | 複層塗材吹付 | E | 306 | ㎡
建具
4 |  | 合成樹脂調合ペイント | SOP塗装 錆止め共 | 26.5 | ㎡
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 10の計
1 | 11 | 雑工事
2
3 |  | 消火器 | ABC10型 | 3 | ヶ所
4 |  | ノンスリップタイル | 段鼻 | 12 | ｍ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 11の計
1 | 12 | 外構工事
2 |  | （外構工事）
朝日UN（ユニ）フェンス相当
3 |  | メッシュフェンス | Ａ型50シリーズ H-180㎝ | 104 | ｍ
片開き門扉
4 |  | メッシュフェンス用門扉 | H=1,800、W=1,000 | 2 | 基
門扉 片開き
5 |  | 施工手間 | 門柱高２ｍ以下 | 2 | 基
6 |  | 基礎ブロック | 300×300×600 | 4 | 基
基礎ブロック門扉
7 |  | 設置手間 | 基礎砕石有り（t=10㎝） | 4 | 基
両開き門扉
8 |  | メッシュフェンス用門扉 | H=1,800、W=2,000 | 1 | 基
門扉 片開き
9 |  | 施工手間 | 門柱高３ｍ以下 | 1 | 基
10 |  | 基礎ブロック | 300×300×600 | 2 | 基
基礎ブロック門扉
11 |  | 設置手間 | 基礎砕石有り（t=10㎝） | 2 | 基
両開き門扉
12 |  | メッシュフェンス用門扉 | H=1,800、W=4,000 | 2 | 基
門扉 片開き
13 |  | 施工手間 | 門柱高３ｍ以下 | 2 | 基
14 |  | 基礎ブロック | 500×500×700 | 4 | 基
基礎ブロック門扉
15 |  | 設置手間 | 基礎砕石有り（t=10㎝） | 4 | 基
16
1
2 |  | （構内舗装工事）
密粒度アスコンA-5-15
3 |  | 車道部アスファルト舗装 | （合材・路盤材＝新材） | 1000 | ㎡
4 |  | すきとり（掘削） |  | 190 | ㎥
5 |  | 張りコンクリート | 18-8-25BB | 7 | ㎥
6 |  | コンクリート打設手間 |  | 57 | ㎡
7 |  | 型枠工 | 材工共 | 1 | ㎡
8 |  | すきとり（床掘り） |  | 5 | ㎥
9 |  | Ｕ形側溝 | 240 | 45 | ｍ
（Ｕ形溝用）
10 |  | 鋼製グレーチング | 車道用240用T-14 | 4 | 枚
11 |  | 設置手間 | 40㎏/枚 以下 | 4 | 枚
12 |  | リボーン側溝 | RU-300A | 3.3 | 個
13 |  | リボーン側溝 | RU-300B | 2 | 個
14 |  | 基礎砕石 | RC-40 | 0.6 | ㎥
L=2,000㎜
15 |  | 施工手間（Ｕ形側溝） | 1,000㎏/個 以下 | 10.5 | ｍ
16 |  | ＲＶＳ側溝 | 300×400 | 16.4 | 個
1 |  | インバートコンクリート | 18-8-25BB | 1 | ㎥
2 |  | 基礎コンクリート | 18-8-40BB | 1.7 | ㎥
（再生クラッシャーラン）
3 |  | 基礎砕石 | RC-40 | 2 | ㎥
L=2,000
4 |  | 施工手間（自由勾配側溝） | 1,000㎏/個 以下 | 32.8 | ｍ
5 |  | コンクリート蓋 | ノスキッド仕様 車道用 B300用 | 41 | 枚
6 |  | 据付手間（蓋版） | 40㎏を超え170㎏/枚 以下 | 41 | 枚
7 |  | グレーチング蓋 | 車道用 B300用 | 11 | 枚
8 |  | 据付手間（蓋版） | 40㎏/枚 以下 | 11 | 枚
9 |  | プレキャスト集水桝 | 300×300S | 4 | 基
10 |  | プレキャスト集水桝 | 300×300A（300×300×600） | 4 | 基
11 |  | 桝ベース（マスベース） | 300×300用 | 8 | 個
12 |  | 据付手間 | 200㎏を超え400㎏以下 基礎砕石有り | 8 | 基
13 |  | 床掘り | 土砂 平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満 | 55 | ㎥
14 |  | 埋戻し | 土砂 最大埋戻幅 1ｍ未満 | 24 | ㎥
15 |  | 残土処分 |  | 225 | ㎥
16 |  | 排水桝蓋かさ上げ工（1） | マンホール蓋φ600 10㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
1 |  | 排水桝蓋かさ上げ工（2） | マンホール蓋φ600 8㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
2 |  | 排水桝蓋かさ上げ工（3） | マンホール蓋φ600 8㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
3 |  | 排水桝蓋かさ上げ工（4） | マンホール蓋φ600 5㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
4 |  | 排水桝蓋かさ上げ工（5） | マンホール蓋φ600 5㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
5 |  | 排水桝蓋かさ上げ工（6） | マンホール蓋φ450 5㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
6 |  | 集水桝かさ上げ工 | グレーチング蓋 500×700用 10㎝かさ上げ | 1 | ヶ所
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2 |  | （撤去工事）
3 |  | コンクリート構造物とりこわし | 無筋構造物 人力施工 | 0.4 | ㎥
4 |  | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15㎝以下 | 8 | ｍ
アスファルト舗装版
5 |  | 舗装版破砕 | 障害無し 騒音対策必要 15㎝以下 積込み有 | 25.5 | ㎥
コンクリート（無筋）
6 |  | 殻運搬 | 記載積込DID無し 10.9㎞以下 | 0.4 | ㎥
アスファルト
7 |  | 殻運搬 | 機械積込（舗装版厚15㎝以下）DID無し 11.5㎞以下 | 9 | ㎥
8 |  | 殻処分 | コンクリート（無筋） | 0.4 | ㎥
9 |  | 殻処分 | アスファルト | 9 | ㎥
10 |  | マンホール蓋・受枠撤去 | φ600 W=54.5㎏（想定） | 5 | 組
11 |  | マンホール蓋・受枠撤去 | φ600 W=33.9㎏（想定） | 1 | 組
12 |  | グレーチング蓋・受枠撤去 | 500×600用 W=36㎏（想定） | 1 | 組
13 |  | 現場発生品運搬 | 鉄スクラップ | 0.34 | ｔ
14 |  | 現場発生品処分 | 鉄スクラップ | 0.34 | ｔ
15
16 |  | 12の計

## 別紙明細（建築）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 別紙明細書 Ａ－1
2
3 |  | 圧接
4
5 |  | 鉄筋 | D19 | 67 | ヶ所
6 |  | 鉄筋 | D22 | 210 | ヶ所
7 |  | 鉄筋 | D25 | 50 | ヶ所
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細書 Ａ－２
2
3 |  | 打設手間
4
5 |  | 捨てコンクリート |  | 4.6 | ｍ3
6 |  | 基礎コンクリート |  | 70.8 | ｍ3
7 |  | 躯体コンクリート |  | 176 | ｍ3
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計

## (二)電気
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (二) | 電気設備工事
2
3 | 1 | 電灯幹線設備工事 |  | 1 | 式
4 | 2 | 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | (二)の計

## 内訳書（電気）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | 1 | 電灯幹線設備工事
2
3 |  | 電線 管内 | EM-IE2.0 | 15 | ｍ
4 |  | 電線 管内 | EM-IE8 | 45 | ｍ
5 |  | 電線管 インペイ | PF-28 | 15 | ｍ
6 |  | 電灯盤 | L-1 | 1 | 面
7 |  | スイッチボックス | 5個用 | 1 | 個
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 1の計
1 | 2 | 電灯コンセント設備工事
2
3 |  | 電線 PF管内 | EM-IE1.6 | 178 | ｍ
4 |  | 電線 PF管内 | EM-IE2.0 | 182 | ｍ
5 |  | 電線 管内 | EM-IE1.6 | 16 | ｍ
6 |  | 電線管 インペイ | PF-16 | 116 | ｍ
7 |  | 電線管 露出 | E-19 | 3 | ｍ
8 |  | 金属可とう電線管 | F2-17 | 1 | ｍ
9 |  | 照明器具Ａ | LSR2M-200 | 3 | 個
10 |  | 照明器具Ｂ | LSS9-4-46 | 3 | 個
11 |  | 照明器具Ｃ | LBF3M/RP-4-26 | 1 | 個
12 |  | 照明器具Ｄ | LBF3M/RP-4-13 | 1 | 個
13 |  | 照明器具Ｅ | SH1-FBF20-C | 1 | 個
14 |  | 照明器具用ガード |  | 3 | 個
15 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*2 | 1 | 個
16 |  | 防水タンブラスイッチ | 1P15A*1 | 1 | 個
1 |  | 壁付コンセント | 2P15A*1 | 1 | 個
2 |  | 壁付コンセント | 2P15A*2E | 5 | 個
3 |  | プルボックス | 150*150*100 | 1 | 個
4 |  | アウトレットボックス | 中型四角 | 15 | 個
5 |  | コンクリートボックス | 八角 | 3 | 個
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2の計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## (三)機械
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (三) | 機械設備工事
2
3 | 1 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | (三)の計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 内訳書（機械）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | 1 | 換気設備工事
2
3 |  | 有圧換気扇 | 45㎝ 付属品共 | 1 | 台
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 1の計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | [6 empty] | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16