## 設計書表紙
| 令和7年度 |  |  |  | 第 | 建-44 |  | 号 | 工 事 設 計 書 （ 紀 北 町 ）
| 工事名 |  |  |  | 町営住宅解体工事 | [6 empty] | 主 管 課 |  | 建設課
[12 empty] | 設計・積算 |  |  |  | 月 | 日
| 施行地名 |  |  |  | 北牟婁郡紀北町地内
[12 empty] | 設計 積算 |  |  | 審査
| 設計金額 |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円也
| 工期 |  |  |  | 90日間 |  |  |  | 延長 |  | 幅員 |  | 面積
工 事 の 大 要
１ 北面改修工事 1.0式 |  | 1 | 相賀団地解体工事 |  |  |  | 木造住宅解体 96.6m2
２ 南面改修工事 1.0式 |  | 2 | 生熊団地解体工事 |  |  |  | 木造住宅解体 91.1m2
３ 東面改修工事 1.0式 |  | 3 | 小山団地１解体工事 |  |  |  | 木造住宅解体 50.6m2
４ 西面改修工事 1.0式 |  | 4 | 小山団地２解体工事 |  |  |  | 木造住宅解体 57.7m2
特記仕様書
|  | １． |  | 本工事は、大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び三重県建設工事共通仕様書
（各最新版）に基づいて施工すること。
|  | ２． |  | 設計図書に明記ない軽微な事項で、納まり上、当然必要なものは監督員と協議して、請負金額の範囲で施工の事。
但し、軽微な事項であるか否かについては監督員との協議により決定する。
|  | ３． |  | 請負者は本工事に関する物件及び安全管理上必要とされる事項に対しては妥当な損害保険（火災保険を含む）を掛けること。
|  | ４． |  | 工事の施工及び完成に必要な諸届、諸手続（建築申請を除く）は協議の上 請負者の責任において完成引渡しに支障のないよう行う。
|  | ５． |  | 各工事、工種に必要な施工計画書及び施工図は、工事施工前に監督員の承認を得ること。
|  | ６． |  | 工事に使用する材料、機器等は、(性能、色柄、寸法)使用前に監督員の承認を得ること。
|  | ７． |  | 各工種、工程で必要と思われる段階には、監督員の立会検査を受け、承認を得てから次の工程に進むこと。
|  | ８． |  | 工事着手前に状況写真を各２箇所程度撮影すること。
|  | ９． |  | 工事写真 各工程の状況写真、配筋完成時、隠蔽部分の箇所、その他監督員の指示する箇所。
|  | 10． |  | 完成写真 内部、各箇所 外部４方向、その他監督員の指示する箇所 各 ２部
|  | 11. |  | （建築）土日完全週休2日制工事（発注者指定型（月単位））に係る試行要領（令和7年7月）を適用する。
（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

## 本工事
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
本工事費
| 1 | 相賀団地解体工事 |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 2 | 生熊団地解体工事 |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 3 | 小山団地１解体工事 |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 4 | 小山団地２解体工事 |  |  | 式 | 1 |  | 0
直接工事費計
|  | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
純工事費
|  | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格
|  | 消費税 |  |  | ％ | 10
設計額

## 内訳明細
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
ｍ
| 1 | 相賀団地解体工事 | [7 empty] | 1 | ｍ2
ｍ3
[10 empty] | 2 | 式
ケ所
|  | 解体準備工 |  |  | ｍ2 | 90.9 |  |  |  | 3 | 本
組
|  | 養生シート | 単管 ＋ 防炎シート | H3.6ｍ | ｍ | 32 |  |  |  | 4 | ％
kg
|  | 木造建物上屋解体 内部共 |  |  | ｍ2 | 85.4 |  |  |  | 5 | ｔ
枚
|  | 差し掛け解体 |  |  | ｍ2 | 11.2 |  |  |  | 6 | 日
台
|  | コンクリート土間基礎解体 |  | 整地まで | ｍ3 | 6.5 |  |  |  | 7 | 箇所
8
|  | 砕石敷均し転圧 | RC-40 t50 | 材工共 | ｍ2 | 124 |  |  |  | 9
10
11
|  | コンクリートガラ運搬費 |  |  | ｍ3 | 6.5 |  |  |  | 12
|  | コンクリートガラ処分費 |  | 有筋 | ｍ3 | 6.5 |  |  |  | 13
|  | 廃木材運搬費 |  |  | ｔ | 7.5 |  |  |  | 14
|  | 廃木材処分費 |  |  | ｔ | 7.5 |  |  |  | 15
|  | ガラスくず・陶器くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.3 |  |  |  | 16
|  | ガラスくず・陶器くず処分費 |  |  | ｔ | 0.3 |  |  |  | 17
|  | 廃プラスチック類運搬費 |  |  | ｔ | 0.3 |  |  |  | 18
|  | 廃プラスチック類処分費 |  |  | ｔ | 0.3 |  |  |  | 19
|  | 金属くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.3 |  |  |  | 20
|  | 金属くず処分費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | 繊維くず運搬費 |  |  | 車 | 1 |  |  |  | 21
|  | 繊維くず処分費 |  |  | ｔ | 0.4 |  |  |  | 22
|  | 壁土運搬費 |  |  | 車 | 1 |  |  |  | 23
|  | 壁土処分費 |  |  | ｔ | 2.5 |  |  |  | 24
|  | 鉄スクラップ運搬費 |  |  | 車 | 1 |  |  |  | 25
|  | 鉄スクラップ | 控除 |  | ｔ | 0.3 |  |  |  | 26
27
28
|  | 合計 | [7 empty] | 29
| 2 | 生熊団地解体工事 | [7 empty] | 30
|  | 解体準備工 |  |  | ｍ2 | 91.1
|  | 養生シート | 単管 ＋ 防炎シート | H2.0m | ｍ | 20
|  | 木造建物上屋解体 内部共 |  |  | ｍ2 | 91.1
|  | 石綿含有屋根材撤去 手作業 |  |  | ｍ2 | 13.5
|  | コンクリート土間基礎解体 |  | 整地まで | ｍ3 | 6.5
|  | 砕石敷均し転圧 | RC-40 t50 | 材工共 | ｍ2 | 135
|  | 防草シート張り |  | 材工共 | ｍ2 | 135
|  | コンクリートガラ運搬費 |  |  | ｍ3 | 6.5
|  | コンクリートガラ処分費 |  | 有筋 | ｍ3 | 6.5
|  | 廃木材運搬費 |  |  | ｔ | 7.5
|  | 廃木材処分費 |  |  | ｔ | 7.5
|  | ガラスくず・陶器くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | ガラスくず・陶器くず処分費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | 廃プラスチック類運搬費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | 廃プラスチック類処分費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | 金属くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | 金属くず処分費 |  |  | ｔ | 0.3
|  | 繊維くず運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 繊維くず処分費 |  |  | ｔ | 0.4
|  | 壁土運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 壁土処分費 |  |  | ｔ | 2.5
|  | 鉄スクラップ運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 鉄スクラップ | 控除 |  | ｔ | 0.3
|  | 非飛散性石綿含有廃棄物運搬費 |  |  | ｔ | 0.1
|  | 非飛散性石綿含有廃棄処分費 |  |  | ｔ | 0.1
合計
| 3 | 小山団地１解体工事
|  | 解体準備工 |  |  | ｍ2 | 50.6
|  | 養生シート | 単管 ＋ 防炎シート | H3.6ｍ | ｍ | 25
|  | 木造建物上屋解体 内部共 |  |  | ｍ2 | 50.6
|  | コンクリート土間基礎解体 |  | 整地まで | ｍ3 | 3.5
|  | 砕石敷均し転圧 | RC-40 t50 | 材工共 | ｍ2 | 70.6
|  | コンクリートガラ運搬費 |  |  | ｍ3 | 3.5
|  | コンクリートガラ処分費 |  | 有筋 | ｍ3 | 3.5
|  | 廃木材運搬費 |  |  | ｔ | 4
|  | 廃木材処分費 |  |  | ｔ | 4
|  | ガラスくず・陶器くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | ガラスくず・陶器くず処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 廃プラスチック類運搬費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 廃プラスチック類処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 金属くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 金属くず処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 繊維くず運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 繊維くず処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 壁土運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 壁土処分費 |  |  | ｔ | 1.5
|  | 鉄スクラップ運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 鉄スクラップ | 控除 |  | ｔ | 0.2
合計
| 4 | 小山団地２解体工事
|  | 解体準備工 |  |  | ｍ2 | 57.7
|  | 養生シート | 単管 ＋ 防炎シート | H3.6ｍ | ｍ | 30
|  | 木造建物上屋解体 内部共 |  |  | ｍ2 | 57.7
|  | コンクリート土間基礎解体 |  | 整地まで | ｍ3 | 3.5
|  | 砕石敷均し転圧 | RC-40 t50 | 材工共 | ｍ2 | 100
|  | コンクリートガラ運搬費 |  |  | ｍ3 | 3.5
|  | コンクリートガラ処分費 |  | 有筋 | ｍ3 | 3.5
|  | 廃木材運搬費 |  |  | ｔ | 4
|  | 廃木材処分費 |  |  | ｔ | 4
|  | ガラスくず・陶器くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | ガラスくず・陶器くず処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 廃プラスチック類運搬費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 廃プラスチック類処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 金属くず運搬費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 金属くず処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 繊維くず運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 繊維くず処分費 |  |  | ｔ | 0.2
|  | 壁土運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 壁土処分費 |  |  | ｔ | 1.5
|  | 鉄スクラップ運搬費 |  |  | 車 | 1
|  | 鉄スクラップ | 控除 |  | ｔ | 0.2
合計