## 設計書表紙
| 令和7年度 |  |  |  | 第 | 建-50 |  | 号 | 工 事 設 計 書 （ 紀 北 町 ）
| 工事名 |  |  |  | 山本会館トイレ改修工事 | [6 empty] | 主 管 課 |  | 住民課
[12 empty] | 設計・積算 |  |  |  | 月 | 日
| 施行地名 |  |  |  | 北牟婁郡紀北町東長島地内
[12 empty] | 設計 積算 |  |  | 審査
| 設計金額 |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円也
| 工期 |  |  |  | 70日間 |  |  |  | 延長 |  | 幅員 |  | 面積
工 事 の 大 要
１ 北面改修工事 1.0式 |  |  |  | 洋式便器取替 |  |  | 1組
２ 南面改修工事 1.0式
３ 東面改修工事 1.0式
４ 西面改修工事 1.0式
特記仕様書
|  | １． | 本工事は、大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び三重県建設工事共通仕様書
（各最新版）に基づいて施工すること。
|  | ２． | 設計図書に明記ない軽微な事項で、納まり上、当然必要なものは監督員と協議して、請負金額の範囲で施工の事。
但し、軽微な事項であるか否かについては監督員との協議により決定する。
|  | ３． | 請負者は本工事に関する物件及び安全管理上必要とされる事項に対しては妥当な損害保険（火災保険を含む）を掛けること。
|  | ４． | 工事の施工及び完成に必要な諸届、諸手続（建築申請を除く）は協議の上 請負者の責任において完成引渡しに支障のないよう行う。
|  | ５． | 各工事、工種に必要な施工計画書及び施工図は、工事施工前に監督員の承認を得ること。
|  | ６． | 工事に使用する材料、機器等は、(性能、色柄、寸法)使用前に監督員の承認を得ること。
|  | ７． | 各工種、工程で必要と思われる段階には、監督員の立会検査を受け、承認を得てから次の工程に進むこと。
|  | ８． | 工事着手前に状況写真を各２箇所程度撮影すること。
|  | ９． | 工事写真 各工程の状況写真、配筋完成時、隠蔽部分の箇所、その他監督員の指示する箇所。
|  | 10． | 完成写真 内部、各箇所 外部４方向、その他監督員の指示する箇所 各 ２部

## 本工事
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
本工事費
| 1 | トイレ改修工事 |  |  | 式 | 1
直接工事費計
|  | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
純工事費
|  | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格
|  | 消費税 |  |  | ％ | 10
設計額

## 内訳明細
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
| 1 | トイレ改修工事
|  | 既設和式便器撤去 |  |  | 組 | 2
|  | 便器運搬処分費 |  |  | 式 | 1
|  | 既設トイレブース撤去 |  |  | ｍ2 | 5.6
|  | トイレブース運搬処分費 |  |  | 式 | 1
|  | 洋式便器 |  | 材工共 | 組 | 1
|  | L型手すり | 700*700 | 材工共 | ケ所 | 1
|  | 給水管接続 |  | 材工共 | ケ所 | 1
|  | 排水管接続 |  | 材工共 | ケ所 | 1
|  | プラグ止め |  | 材工共 | ケ所 | 1
|  | キャップ止め |  | 材工共 | ケ所 | 1
|  | トイレブース |  | 材工共 | 組 | 1
材工共
|  | 床復旧 | 差し筋、コンクリート、タイル張り |  | ケ所 | 2
|  | 壁付コンセント | 配線・配管共 | 材工共 | ケ所 | 1
|  | 天井点検口 | アルミ 450角 | 材工共 | ケ所 | 1
|  | 照明A |  | 材工共 | 台 | 1
|  | 照明B |  | 材工共 | 台 | 1
|  | 既設照明撤去処分 |  |  | 台 | 1
合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0