## 設計書表紙
| 令和8年度 |  |  |  |  | 第 | 建-2 | 号 | 工 事 設 計 書 （ 紀 北 町 ）
| 工事名 |  |  |  |  | 赤羽中学校他空調機取替工事 | [5 empty] | 主 管 課 |  | 学校教育課
[12 empty] | 設計・積算 |  |  |  | 月 | 日
| 施行地名 |  |  |  |  | 北牟婁郡紀北町地内
[12 empty] | 設計 積算 |  |  | 審査
| 設計金額 |  |  |  |  | 一金 |  |  |  | 円也
| 工期 |  |  |  |  | 60日間 |  |  | 延長 |  | 幅員 |  | 面積
工 事 の 大 要
１ 北面改修工事 1.0式 |  |  | 1 |  | 赤羽中学校空調機取替工事 |  |  | 天井カセット4方向 同時ツイン 冷房能力25.0kW 暖房能力28.0kW 1.0組
２ 南面改修工事 1.0式 | [7 empty] | 天井カセット4方向 シングル 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 2.0組
３ 東面改修工事 1.0式 |  |  | 2 |  | 紀伊長島幼稚園空調機取替工事 |  |  | 壁掛型 シングル 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 1.0組
４ 西面改修工事 1.0式
特記仕様書
|  | １． |  | 本工事は、大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び三重県建設工事共通仕様書
（各最新版）に基づいて施工すること。
|  | ２． |  | 設計図書に明記ない軽微な事項で、納まり上、当然必要なものは監督員と協議して、請負金額の範囲で施工の事。
但し、軽微な事項であるか否かについては監督員との協議により決定する。
|  | ３． |  | 請負者は本工事に関する物件及び安全管理上必要とされる事項に対しては妥当な損害保険（火災保険を含む）を掛けること。
|  | ４． |  | 工事の施工及び完成に必要な諸届、諸手続（建築申請を除く）は協議の上 請負者の責任において完成引渡しに支障のないよう行う。
|  | ５． |  | 各工事、工種に必要な施工計画書及び施工図は、工事施工前に監督員の承認を得ること。
|  | ６． |  | 工事に使用する材料、機器等は、(性能、色柄、寸法)使用前に監督員の承認を得ること。
|  | ７． |  | 各工種、工程で必要と思われる段階には、監督員の立会検査を受け、承認を得てから次の工程に進むこと。
|  | ８． |  | 工事着手前に状況写真を各２箇所程度撮影すること。
|  | ９． |  | 工事写真 各工程の状況写真、配筋完成時、隠蔽部分の箇所、その他監督員の指示する箇所。
|  | 10． |  | 完成写真 内部、各箇所 外部４方向、その他監督員の指示する箇所 各 ２部

## 本工事
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
本工事費
| 1 | 赤羽中学校空調機取替工事 |  |  | 式 | 1
| 2 | 紀伊長島幼稚園空調機取替工事 |  |  | 式 | 1
直接工事費計
|  | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
純工事費
|  | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格
|  | 消費税 |  |  | ％ | 10
設計額

## 明細
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
ｍ
| 1 | 赤羽中学校空調機取替工事 | [7 empty] | 1 | ｍ2
ｍ3
[10 empty] | 2 | 式
|  |  | 天井カセット4方向 同時ツイン | [7 empty] | ケ所
|  | 空調機PAC1 | 冷房能力25.0kW 暖房能力28.0kW |  | 組 | 1 |  |  |  | 3 | 本
|  |  | 材工共 | [7 empty] | 組
[10 empty] | 4 | ％
|  |  | 天井カセット4方向 シングル | [7 empty] | kg
|  | 空調機PAC2 | 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW |  | 組 | 2 |  |  |  | 5 | ｔ
|  |  | 材工共 | [7 empty] | 枚
[10 empty] | 6 | 日
台
[10 empty] | 7 | 箇所
|  | 既設空調機撤去 | 冷媒フロン回収共 |  | 式 | 1 |  |  |  | 8
|  | 既設空調機運搬 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 9
|  | 既設空調機処分 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 10
11
12
13
14
|  | 合計 | [7 empty] | 15
| 2 | 紀伊長島幼稚園空調機取替工事
壁掛型 シングル
|  | 空調機PAC3 | 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW |  | 組 | 1
材工共
9.5/15.9
|  | 冷媒管 | 保温厚20mm | 材工共 | ｍ | 2
|  | ドレン管 | VP16 | 材工共 | ｍ | 2
|  | 合成樹脂カバー |  | 材工共 | ｍ | 2
|  | 既設空調機撤去 | 冷媒フロン回収共 | 配管共 | 式 | 1
|  | 既設空調機運搬 | 配管共 |  | 式 | 1
|  | 既設空調機処分 | 配管共 |  | 式 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0